|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 元請確認欄 |  |  |

**危険性又は有害性の特定標準モデル**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作 業 名 | 屋内配管作業 | 使用設備・機械 | ・ねじ切り機　　・高速カッター　　・バンドソー・高所作業車　　・ローリングタワー　　・可搬式作業台　　・脚立　　・足場板　　・ゴムバンド・チェーンブロック |
| 施工会社名 |  | 使用工具・機器 | ・電工ドラム　　・電気ドリル　　　・電動ピック　　・延長コード・パイプレンチ　　・ハンマー・万力台　　・投光器　　・布袋 |
| 工　法　等 |  | 安全設備・保護具 | ・保護帽　　・安全帯　　・安全靴　　・手袋・保護メガネ　　・防じんマスク |
| 工　事　名 |  | 使用資材 | ・管材　　・接合剤　　・塗料（錆止）　　・切削油・アンカー材　　・つりボルト、ナット　　・支持金物 |
| 作業期間 | 令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日 | 作業に必要な資格と配置予定者 | ・研削といし特別教育：・高所作業車運転特別教育：・高所作業車　作業指揮者：・職長・安全衛生責任者： |
| 担当職長名 |  |
| 作成年月日 | 令和　　年　　月　　日作成 | 施工会社・関係者周知記録（サイン） | 令和　　年　　月　　日 |
| 改訂年月日 | 令和　　年　　月　　日改訂 |
| 作成責任者 |  | 打合せ事項確認事項等 | ・工程　　・図面　　・仕様　　・足場 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 評価 | 危険有害要因の評価基準 | 危険度 |
| ６ | 抜本的な対応が必要 | ５ |
| ５ | 即座に対策が必要 | ４ |
| ４ | 何らかの対策が必要 | ３ |
| ３ | 現時点で対策の必要なし | ２ |
| ２ | 極めて小さい（受け入れ可能） | １ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全対策の評価 | 効　果実現性 | 大 | 中 | 小 |
|
| ３ | ２ | １ |
| 困　難 | ３ | ６ | ５ | ４ |
| 努力すれば可能 | ２ | ５ | ４ | ３ |
| 可　能 | １ | ４ | ３ | ２ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 評価 | 危険有害要因の評価基準 | 危険度 |
| ６ | 極めて大きい（受け入れ不可能） | ５ |
| ５ | かなり大きい（受け入れ不可能） | ４ |
| ４ | 中程度（受け入れ可能） | ３ |
| ３ | 小さい(許容範囲内) | ２ |
| ２ | 極めて小さい（受け入れ可能） | １ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危険の見積り | 重大性可能性 | 極めて重大(死亡・障害) | 重　大大けが(休業４日以上) | 軽微打撲・切傷(休業３日以下) |
|
| ３ | ２ | １ |
| 発生の確率は高い（半年に１回程度） | ３ | ６ | ５ | ４ |
| 時々発生する（２～３年に１回程度） | ２ | ５ | ４ | ３ |
| 発生の確率は低い（５年以上に１回程度） | １ | ４ | ３ | ２ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業工程 | 作業の順序 | 危険性又は有害性の特定 | 危険の見積り | リスク低減措置 | 危険性又は有害性に接する人 | 安全対策の評価 | 備　　　考 |
| 可能性 | 重大性 | 評　価 | 危険度 | 実効性 | 効　果 | 評　価 | 危険度 |
| １　準備作業 | １）作業前のミーティング等・安全常会の実施 | ・混在作業 |  |  |  |  | ・安全打合せでの調整、決定事項を全員に周知する | 職　長 |  |  |  |  | 安全常会　作業手順KY・現地で行う予想される危険　→　対策 |
| ・健康状態の確認 | ・体調不良 | ・顔色（特に目）を見、健康を問い掛け適正配置を行う | 職　長 |
| ・保護具、服装の確認 | ・不良による災害 | ・適正な保護具の使用 | 職　長 |
| ・長袖他適正な服の着用 | 職　長 |
| ・有資格者の確認 | ・無資格作者作業 | ・有資格者による適正配置を行う | 職　長 |
| ・作業手順KYの確認 | ・KY未実施 | ・作業グループ毎に現地で行う | 職　長 |
| ・作業場所のルールや現場の状況を周知する | 職　長 |
| ２）資材及び機材の確認 | ・不良資機材使用による事故・災害 | ・点検して不良品を取り除く | 職　長 |
| ３）機械工具の点検 | ・機械工具による事故・災害 | ・使用する機械工具の始業前点検と確認をする | 職　長 |
| ・レンチ溝の清掃 | 作業員 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業工程 | 作業の順序 | 危険性又は有害性の特定 | 危険の見積り | リスク低減措置 | 危険性又は有害性に接する人 | 安全対策の評価 | 備　　　考 |
| 可能性 | 重大性 | 評　価 | 危険度 | 実効性 | 効　果 | 評　価 | 危険度 |
| ２　現場加工 | １）運搬 | ・運搬時転倒 |  |  |  |  | ・安全な通路を確保する | 作業者 |  |  |  |  | 高速カッターの使用ベビーサンダーを使用しないこと・防じんメガネ、防じんマスクを使用しているか・保護カバーが正しく取付けてあるか・切断材の火花の防護措置はよいか・といしを取替えた時に三分間の試運転をしたか　（といしの取替え及び試運転は特別教育修了者）・作業前１分間空転して、異常な音、振動がないか確かめているか・といしに、ひび・きず等はないか・切断材は確実に固定しているかネジ込み・管は万力台等に固定する・チェーントングにやとい管を使用する時は、はずれないようにする |
| ・段差をなくす | 作業者 |
| ・仮設照明を確保する | 作業者 |
| ・長尺物は２人で運搬する | 作業者 |
| ２）管の切断・高速カッターで管を切断 | ・火災 | ・火花飛散防止覆いを設ける | 作業者 |
| ・消火器を設置する | 作業者 |
| ・感電する | ・三芯コードを使用する | 作業者 |
| ・といしの破損・飛来 | ・１分間の試運転をする | 作業者 |
| ・研削といしの取替は有資格者が行う | 作業者 |
| ・切断面は管軸に直角にする | 作業者 |
| ・加工材を固定する | 作業者 |
| ・長物はまくら木で水平にする | 作業者 |
| ・保護メガネを使用する | 作業者 |
| ・粉じんを吸込む | ・防じんマスクを使用する | 作業者 |
| ・切れ | ・スイッチを切り、完全停止後に加工材を取り外す | 作業者 |
| ・停電時はスイッチを必ず切る | 作業者 |
| ・バンドソーで管を切断 | ・切れ | ・スイッチを切り、完全停止後に加工材を取り外す | 作業者 |
| ・停電時はスイッチを必ず切る | 作業者 |
| ・感電 | ・三芯コードを使用する | 作業者 |
| ２）ねじ切り・機器の回転を利用して、継手をネジこまない・床の養生と切削油受皿を設け機器を設置する | ・激突され | ・長物は、受台を設け水平にする | 作業者 |
| ・巻き込まれ | ・チャック及ストロールは、必ず固定する | 作業者 |
| ・手袋の使用を禁止する | 作業者 |
| ・回転中は手を触れない | 作業者 |
| ・スイッチを切り、完全停止後に加工材を取り外す | 作業者 |
| ・停電時はスイッチを必ず切る | 作業者 |
| ・感電 | ・三芯コードを使用する | 作業者 |
| ３）床上ねじ込み | ・管端部による切れ・パイプレンチの滑りによる打撲 | ・手袋使用 | 作業者 |
| ・歯の擦りへったものは使用しない | 作業者 |
| ・歯の溝部の清掃をする | 作業者 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業工程 | 作業の順序 | 危険性又は有害性の特定 | 危険の見積り | リスク低減措置 | 危険性又は有害性に接する人 | 安全対策の評価 | 備　　　考 |
| 可能性 | 重大性 | 評　価 | 危険度 | 実効性 | 効　果 | 評　価 | 危険度 |
| ３　水平配管 | １）作業床の設置①脚立 | ・墜落 |  |  |  |  | ・天板に乗って作業しない | 作業者 |  |  |  |  | 作業台の使用可搬式作業台（手すり付）・床段差部で使用する際は足長の調整をしたか・脚部を継ぎ足して使用していないか　（階段部など）・開口部廻りで垂直・水平養生のない場所では使用しない・上向きの連続作業の場合は使用しない　（マルチステージ等を使用）・設置場所は水平が保て、安定した場所とする・設置場所周辺は整理整頓する・脚部がめり込むおそれのある土の上では使用しない管のつり込み・２名以上の作業は、お互いに声を掛け合う・足下に接合材を置かない・開き止めを完全に開く・身を乗り出して作業しない |
| ・足場板はゴムバンドで結束する | 作業者 |
| ・重量物、長尺物の取扱で無理な作業をしない | 作業者 |
| ・転倒 | ・開止めを確実にセットする | 作業者 |
| ・床段差部・斜面上で使用しない | 作業者 |
| ・昇降時の転落 | ・踏面を背にして昇降しない | 作業者 |
| ②可搬式足場 | ・墜落 | ・反動のある力の入る作業をしない | 作業者 |
| ・転倒 | ・開止めを確実にセットする | 作業者 |
| ・昇降時の転落 | ・身体の安定が得られない物を持って昇降しない | 作業者 |
| ③ローリングタワー | ・転倒する | ・使用場所は水平な床とする | 作業者 |
| ・車輪にストッパーを掛る | 作業者 |
| ・作業床から墜落 | ・安全帯を使用する | 作業者 |
| ・身を乗り出して作業しない | 作業者 |
| ・移動時に人は乗らない | 作業者 |
| ・資材の落下 | ・幅木を設置する | 作業者 |
| ２）管の運搬 | ・転倒 | ・安全な通路を確保する | 作業者 |
| ・仮設照明を確保する | 作業者 |
| ・長尺管は２人で運搬する | 作業者 |
| ３）スリーブ、インサートの確認 | ・スリーブ取外し時コンクリート片落下 | ・保護メガネを使用する | 作業者 |
| ４）つりボルト、支持金物取付 | ・飛来・落下 | ・作業床上に余分な工具、資材を置かない | 作業者 |
| ５）管を取付位置に仮つりする | ・管の落下 | ・重量に応じた揚重設備を使用する | 作業者 |
| ・長尺物は２人作業を行う | 作業者 |
| ・荷の下で作業しない | 作業者 |
| ・合図者の指示でゆっくり吊り込む | 作業者 |
| ・受アングル又はつりバンドで支持する | 作業者 |
| ６）ねじ込み | ・手工具の落下 | ・腰袋を使用する | 作業者 |
| ・落下防止コードを使用する | 作業者 |
| ７）バンドの締付 | ・手工具の落下 | ・落下防止コードを使用する | 作業者 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業工程 | 作業の順序 | 危険性又は有害性の特定 | 危険の見積り | リスク低減措置 | 危険性又は有害性に接する人 | 安全対策の評価 | 備　　　考 |
| 可能性 | 重大性 | 評　価 | 危険度 | 実効性 | 効　果 | 評　価 | 危険度 |
| ４　たて配管 | １）作業床の設置①脚立 | ・墜落 |  |  |  |  | ・天板に乗って作業しない | 作業者 |  |  |  |  | 脚立の使用・開き止めを完全に開く・足場板の支持点を考え配置する・点板を水平にする・身を乗り出して作業しない・設置場所の周囲は整理整頓する・開口部廻り、垂直・水平養生の無い所では使用しないたて配管のつり込み・受けアングル又はバンドで支持する・吹抜けシャフトでは、親綱を取付け安全帯を使用する・２名以上の作業は、お互いに声をかけ合う・上階から降ろす管にはロープを掛け滑り落ちないようにする・他の配管用スリーブ穴に足を突っ込まないようにする |
| ・足場板はゴムバンドで結束する | 作業者 |
| ・重量物、長尺物の取扱で無理な作業をしない | 作業者 |
| ・転倒 | ・開止めを確実にセットする | 作業者 |
| ・床段差部・斜面上で使用しな | 作業者 |
| ・昇降時の転落 | ・踏面を背にして昇降しない | 作業者 |
| ②可搬式足場 | ・墜落 | ・反動のある力の入る作業をしない | 作業者 |
| ・転倒 | ・開止めを確実にセットする | 作業者 |
| ・昇降時の転落 | ・身体の安定が得られない物を持って昇降しない | 作業者 |
| ③ローリングタワー | ・転倒する | ・使用場所は水平な作業床とする | 作業者 |
| ・車輪にストッパーをかける | 作業者 |
| ・作業床から墜落 | ・安全帯を使用する | 作業者 |
| ・身を乗り出して作業しない | 作業者 |
| ・移動時に人は乗らない | 作業者 |
| ・資材の落下 | ・幅木を設置する | 作業者 |
| ２）管の運搬 | ・転倒 | ・安全な通路を確保する | 作業者 |
| ・仮設照明を確保する | 作業者 |
| ・長尺物は２人で運搬する | 作業者 |
| ３）スリーブの確認 | ・スリーブ取外し時コンクリート片落下 | ・保護メガネを使用する | 作業者 |
| ・歩行移動時転倒 | ・スリーブ材、コンクリート片を直ちに片付ける | 作業者 |
| ４）支持金物の取付 | ・飛来・落下 | ・床開口に近接して物を置かない | 作業者 |
| ５）主管つり込み | ・管の落下 | ・重量に応じた揚重設備を使用する | 作業者 |
| ・上下階で２人作業を行う | 作業者 |
| ・合図者の指示でゆっくりつり込む | 作業者 |
| ・Ｕバンドで仮支持する | 作業者 |
| ６）ねじ込み | ・手工具の下階への落下 | ・腰袋を使用する | 作業者 |
| ・落下防止コードを使用する | 作業者 |
| ７）バンドの締付 | ・手工具の落下 | ・落下防止コードを使用する | 作業者 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業工程 | 作業の順序 | 危険性又は有害性の特定 | 危険の見積り | リスク低減措置 | 危険性又は有害性に接する人 | 安全対策の評価 | 備　　　考 |
| 可能性 | 重大性 | 評　価 | 危険度 | 実効性 | 効　果 | 評　価 | 危険度 |
| ５　後片付け報告 | １）機械・工具の片付け | ・破損、不具合 |  |  |  |  | ・整備し置場に戻す | 作業者 |  |  |  |  |  |
| ２）材料の整理 | ・落下 | ・足場上、床開口付近に置かない | 作業者 |
| ３）作業場所の片付け清掃 | ・転倒 | ・不要材の整頓と清掃 | 作業者 |
| ４）開口部の覆い | ・落下　・墜落 | ・覆いを元に戻す | 作業者 |
| ５）確認と作業終了の報告 | ・火災 | ・高速カッター使用場所の火元確認 | 職　長 |
| ・全員退場の確認 | 職　長 |
| ・事務所に作業終了の報告を行う | 職　長 |
| 開口部　　整理整頓・開口部表示はあるか・専用のフタを使用しているか・つまづきの無いようにしているか・堅固な材料か・フタがずれないように桟等でズレ止めをしているか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |